Kontrollplan upprättad av Anna Andersson ÅR-MÅNAD-DAG

|  |  |
| --- | --- |
| **Fastighet:** | VILLA 1 |
| **Sökande:** | Anna Andersson |
| **Ärende:** | Nybyggnad av uterum |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Kontrolleras av** | **Kontrolleras mot** | **Kontrollmetod** | **Datum** | **Sign** |
| Rätt brandavskiljande konstruktion med hänsyn till skydd mot brandspridning mellan byggnader | Byggherren | BBR 5:611/Brandskyddsbeskrivning | Mätning |  |  |
| Glasytor – skydd mot fall genom glas och mot skärskador | Byggherren | Intyg/stämpel/ BBR 8:535 | Okulärt |  |  |

**Intyg**

(fylls i när byggnationen är färdigställd)

Härmed intygas att de arbeten som utförts vid fastigheten överensstämmer med

Boverkets gällande normer (BBR och Eurokoder).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………..  Ort | …………………...  Datum | ……………………………………………  Underskrift av byggherren/sökanden |

**UPPLYSNING**

Kontrollplanen skall lämnas in med byggherrens underskrift till Samhällsbyggnadskontoret som underlag för slutbesked när åtgärden är slutförd.